물품매입(수리·제조)요구서

담당자	권택준	전화번호	02)944-5474

주무관	주무관	기전과장		매입( ○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
권택준	안종필	06/27 최태용

건 명 :				축전지(북악터널 UPS용) 구매												시 행		기전과-6214			(						)
조직	북부도로사업소 기전과		정책사업		도로 시설 관리	단위사업	기전 시설물 관리	세부사업	남산3호 터널외 7개소 노후전력 설비개량	편성목	시설비 및 부대비		통계목		시설비	접 수					(						)
																수 신 자		관리단속과장
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		녹 색 제 품			중소기업제 품			장애인 생산품
																			유무	구입 여부		여부		구입여부	유무	구입 여부
22848845		밀폐고정형 납축전지					12V 100Ah		개			30		2,280,000			북악터널 UPS
소 계														2,280,000
조달수수료(0.54%)														12,310
합 계														2,292,310
납품( ○ ) 위 물품을 7월 07일까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

	기전과장

서울특별시 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.