수방상황 일일보고

(06.26일 16:30 ~ 06.27일 08:30)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	권태선	06/27 이덕기

2017. 06. 27(화) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(06.26.) : 흐리고 비 ⋅오늘(06.27.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 20 / 오후 60	예상강우량	10~19mm
기상특보 현 황	호우주의보 발령(16:30) → 해제(18:40)
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
152.5mm	29mm	-
단계발령 현 황	1단계 보 강	발령사항	06.26.(16:30) : 1단계 비상근무 06.26.(18:40) : 1단계 해제 및 보강근무 06.27.(08:00) : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
12	10	2	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	2	-	-	-	-	-	1	1
가동시간(분)	17	-	-	-	-	-	14	3
토출량(㎥)	114	-	-	-	-	-	84	30
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	0.73	25.069	98.04	98.04
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	2.86
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.