	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 3층 BLS실 에어컨 고장발생 보고

구조구급교육센터 3층 BLS실 에어컨 메인 회로기판이 고장발생 하였기에 아래와 같이 보고 합니다.

가. 위    치 : 구조구급교육센터 BLS실(천장형 에어컨)

나. 고장내역 : BLS실 에어컨 메인 회로기판 고장

다. 제조업체 : LG전자(주)

라. 구매일자 : 2009. 2. 8.

마. 조치계획 : LG전자(주) 서비스센터 수리 의뢰

바. 고장발생 사진

점검 에러코드(05)	실외기 메인 회로기판 고장

끝.

담당자	권헌균		구조구급교육센터장	06/27 김재윤
협조자
시행	구조구급교육센터-1952	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	dream119@seoul.go.kr	/	대시민공개