문서번호	급수운영과-16483
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이진원		배성호	06/27 송근호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 6월 27일)

탐 지 일	2017년 6월 27일(화)		기간제(A조)
탐지구역	용마 30		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마 30 소블록	동대문구 전농동 191-3 ~ 295-478 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 29개소 - 소 화 전 : 23개소 - 하 수 도 : 35개소 - 수도계량기 : 41개소 - 빗 물 받 이 : 47개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 27일(화)		기간제(B조)
탐지구역	아차산 56		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 56 소블록	성동구 성수2가 315-7 ~ 339-162 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 36개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소 화 전 : 29개소 - 하 수 도 : 20개소 - 수도계량기 : 44개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 27일(화)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 31		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 31 소블록	광진구 구의동 249-6 ~ 246-18 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 41개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소 화 전 : 13개소 - 하 수 도 : 12개소 - 수도계량기 : 43개소 - 빗 물 받 이 : 16개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 27일(화)		기간제(D조)
탐지구역	면목 1-11		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목 1-11 소블록	중랑구 면목동 98-51 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수징후 발견 ․ 중랑구 면목동 98-51 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 18개소 - 소 화 전 : 17개소 - 하 수 도 : 20개소 - 수도계량기 : 38개소 - 빗 물 받 이 : 29개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(170627) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.