	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 정비(함 외부) 계획 알림

1. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 도시미관 향상을 도모하고 화재발생시 주민의 신속한 사용을 위하여 비상소화장치함 외부 표기사항 등 정비를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 일   시 : 2017. 6. 27.(화) ~ 7.2(일)

나. 대   상 : 99개소(임시폐전 1개소 제외)

다. 내   용

○ 비상소화장치함 외부 청결상태(광고스티커, 먼지, 얼룩 등) 확인

○ 전면표기(비상소화장치,주차금지,구로소방서) 적색확인 및 훼손여부

○ 안내문, 사용법, 0119스티커, 사용장애 연락처 등 부착 및 훼손 여부

3. 각 부서장은 비상소화장치 정비 결과를 【붙임】에 의거 2017.7.3.(월)한 대응총괄팀으로 제출하기 바랍니다.

붙  임 : 비상소화장치 정비 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	이승만		대응총괄팀장	정재석		재난관리과장	06/27 김범기
협조자
시행	재난관리과-4558	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개