물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		기전과장				아래와 같이 매입( ◯ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2657-7962 )
하호영		06/27 代장종창
협 조	주무관			★관리단속과장
	장종창			이희천

건 명 :				도로조명등 유지보수용 자재구매														시 행		기전과-8348				(					)
조직	도로 시설과	정책사업			도로 시설 관리	단위사업	기전 시설물 관리		세부사업		도로기전 시설물 일상유지보수		편성목	시설비및 부대비	통계목		시설비	접 수						(					)
																		수신자		관리단속과장
물품(매입)명세
G2B번호			품 명					규 격		단위 명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품		중소기업 제 품				장애인 생산품
																					유무	구입 여부	여부			구입 여부	유무	구입 여부
총 계 (추산액)																15,619,894			도로조명등 유지보수용 으로 사용
21882790			나트륨램프					NH-100W		개		150		9,400		1,410,000							○
21882793			나트륨램프					NH-250W		개		150		10,400		1,560,000							○
21882774			메탈램프					MH-175W		개		60		9,700		582,000							○
22758385			메탈램프					MH-200W		개		200		22,000		4,400,000							○
21882780			메탈램프					MH-350W		개		100		23,000		2,300,000							○
22126117			메탈램프					CMH-250W		개		30		57,800		1,734,000							○
21232866			나트륨안정기					NH-100W		개		100		15,900		1,590,000							○
21683607			나트륨안정기					NH-2500W		개		100		19,600		1,960,000							○
			이					하		여		백
														소 계		15,536,000
조달 수수료 0.54%																83,894
위 물품을 07월 28 일까지 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	기전과장

강서도로사업소장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 관리단속과에 제출한다.