	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 비상소화장치 보수공사 완료에 따른 검수 결과 제출

1. 재난관리과-3716(2017.6.26.)호『2017년 비상소화장치 신설 및 보수 공사 검수알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 관내 비상소화장치 보수공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 검 수 일 : 2017. 6. 27.(화)

나. 검수대상 : 비상소화장치 76호

다. 검 수 자 : 진압2대장 등 4명(펌프차 대원)

라. 검수결과 : 하단부 콘크리트 보강 완료(이상없음)

붙임  비상소화장치함 보수 대상 제출서식(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
서무	장미경		지휘2팀장	함창진		현장대응단장	06/27 최범영
협조자	진압2대장	전평규
시행	현장대응단-4610	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서 1층 현장대응단	/
전화	02-3492-3439	/전송		/	s32114@seoul.go.kr	/	대시민공개