상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	서울특별시교육감(교육시설안전과장)
(경유)
제목	에코스쿨 조성(옥상녹화) 정책방향 및 검토의견 회신

1. 교육시설안전과-5178(2017.6.23.)호[학교 옥상조경 활성화방안 검토결과 알림 및 정책제안]와 관련입니다.

2. 귀 청의“에코스쿨 조성사업(옥상녹화)”의 정책방향에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신하며, 제안한 사항중에서 에코스쿨사업의 목적과 취지에 부합하는 내용에 대하여는 검토 및 반영할 계획임을 알려드립니다.

가. 에코스쿨 조성(옥상녹화) 분야

1) 도심내 열섬화현상 완화와 단절된 녹지축 연결 등을 위한 녹지조성(전체 면적의 80% 이상)을 통해 학생들의 자연학습과 소통, 휴식공간 제공

2) 자체적인 녹지관리 및 교육프로그램 운영계획 의지가 있는 학교에 한해 대상지로 선정하며, 학교별 에코스쿨 추진위원회를 구성하여 학생, 교직원 등의 의견 최대한 수렴

3) 전문업체를 통한 구조안전진단 및 방수 안전성 등 검토

- 안전성에 문제없을 시 사업추진, 건물별 허용하중에 적합한 녹화 유형(경량형, 혼합형, 중량형) 도입 설계, 녹지조성을 위한 방수·방근 추가 시행

4) 텃밭은 학생들의 자연체험 및 학습 등을 위해 필요시 일정규모 반영

- 생산 개념의 텃밭은 도시농업 분야 등으로 별도 검토 필요

5) 유지관리는 학교·자치구간 에코스쿨 협약(공동관리협약)을 통해 시행

- 학  교 : 청소, 물주기, 풀뽑기 등 일상적 관리

- 자치구 : 2년간 하자시행, 장비를 동원한 전문 유지관리 지원

나. 기조성된 옥상녹화지 현장조사와 관련한 분야

1) 유지관리의 어려움

- 학교장 관심도에 따른 관리편차가 크고 에코스쿨 협약에 따른 학교측의 일상적 유지관리 의무 미이행 사례가 대부분임.

- 관리청의 녹지관리 전문인력 및 관리예산 부족

2) 옥상녹화의 가성비(효율성) 저조

- 옥상녹화지의 이용뿐 아니라 미기후 조절, 비오톱 조성 등 환경적, 생태적 관점에서의 공감대 형성 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조현		조경시설팀장	하재호		조경과장	06/27 이원영
협조자
시행	조경과-10269	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층	/
전화	02-2133-2120	/전송	02-2133-1082	/	hc4586@seoul.go.kr	/	대시민공개