문서번호	하천관리과-10318
결재일자	2017.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
안덕용	박홍봉	손경철		06/27 권기욱
협 조
	주무관		진학성

하천 위기상황 관리시스템 정비결과

2017. 6.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

하천 위기상황 관리시스템 정비결과

여름철 돌발강우시 하천내 이용시민의 고립사고 등 재난 예방을 위해 운영 중인 하천 위기상황 관리시스템에 대하여 일제점검․정비 및 대피안내표지판을 설치하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		정비개요

○ 정비기간 : 2017. 3. ~ 6.

○ 정비대상 : 성북천 등 27개 하천

합 계	자동경보시설	문자전광판	CCTV	경광등	비상사다리
529	129	124	55	131	90

※ `17년도 추가설치 계획 : 총 18개소

- 자동경보시설 6개, 문자정관판 6개, CCTV 2개, 수위관측소 2개, 경광등 2개

○ 주요 점검 및 정비내용

- 하천위기상황관리시스템 유지관리 및 운영상태

․ 경보시설 통신상태 및 안내방송 송출 시험, SMS 전송 상태

․ 우량관측소, 수위계측소 송수신 및 통신상태

․ 문자전광판 표출상태, CCTV 및 경광등 작동 여부

․ 비상사다리 파손 여부 등

- ‘17년 신규 설치사업 추진사항

․ 설치현황 및 우기전 운영 여부 등

- 교량하부 대피안내표지판 설치 현황 등

Ⅱ		정비내용

○ 하천 위기상황관리시스템

자치구	하 천 명	정 비 내 용	비고
동대문구	정릉천, 성북천	자동경보시설 배터리 교체(4개소 8개)
도봉구	우이천	수위관측 1개소, 경보시설 5개소 비상 배터리 교체
노원구	당현천, 묵동천 우이천	자동경보시설 배터리 교체(10개소 20개)
은평구	불광천, 창릉천	배터리 교체(4개소 8개)
	진관천	문자전광판 표출 불량 정비(극락교, 미타교) 배터리 교체(2개소 4개)
서대문구	홍제천	홍제교앞 RTU 보수
마포구	불광천	문자정관판 1개소 보수
서초구	양재천	원지교앞 수위센서 보수

배터리 교체(우이천)			RTU 점검	배터리 전압체크
	⇒

외부마이크 점검	스피커 점검	경광등 점검

문자전광판 점검	우량관측소 점검	수위계측소 점검

○ `17년 사업추진 현황

- 자동경보시설 6개, 문자전광판 6개, CCTV 2개, 수위관측소 2개, 경광등 2개

자치구명	하천명	시설물 명	수량	추진현황
동대문구	성북천	자동경보시설	2	’17. 6월말 완료 예정
		문자전광판	2
		CCTV	1
	정릉천	자동경보시설	2
		문자전광판	2
		경광등	2
동대문구	중랑천	자동경보시설	2
		수위관측소	2
		CCTV	1
성북구	우이천	문자전광판	2	’17. 6월 설치완료

○ 대피안내표지판 설치현황 : 78개소 118개 설치

자치구명	하천명	설치개소	자치구명	하천명	설치개소
동대문구	정릉천	3개소 6개	은평구	불광천	6개소 12개
	성북천	2개소 4개		진관천	3개소 6개
성북구	우이천	1개소 1개		창릉천	1개소 1개
	정릉천	4개소 4개	마포구	홍제천	1개소 2개
	성북천	2개소 2개		불광천	1개소 2개
강북구	우이천	4개소 4개	구로구	도림천	2개소 4개
	대동천	1개소 1개		목감천	2개소 4개
	인수천	1개소 1개	영등포구	도림천	3개소 5개
도봉구	우이천	4개소 5개	관악구	도림천	9개소 15개
	도봉천	2개소 3개	서초구	양재천	2개소 4개
	방학천	3개소 5개		반포천	3개소 6개
노원구	당현천	1개소 1개	강남구	세곡천	2개소 4개
	묵동천	3개소 3개	서대문구	홍제천	9개소 14개
	우이천	3개소 3개

Ⅳ		향후계획

○ ’17년 추진사업 우기전 완료 및 운영

- 6월말까지 모든 공사 마무리 및 운영 실시

○ ’17.10. ~ 12. : 하반기 점검 및 `18년도 신설 대상지역 조사

- 우기철 시스템 활용 후 미비점 검토 및 신설 대상지 조사 등

【 붙임 】 자치구별 대피안내표지판 설치사진

□ 동대문구

□ 성북구

□ 노원구

□ 은평구

□ 서대문구

□ 마포구