상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	남산예장자락 재생 기계설비공사 계약심사서류 보완요청

1. 설비부-10055호(2017. 6. 16), 10493호(2017. 6. 23)와 관련입니다.

2. 위 대호로 계약심사 요청한“남산예장자락 재생 기계설비공사”에 대하여 다음사항을 보완요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요청사항

○ 기계공사, 소방공사, 정화조설치공사 통합 원가계산서 제출

○ 주차장배기팬 등 거래실례가격 적용 단가는 2 이상 업체 조사단가 조사 후 적용

○ 정화조 설치공사, 동파방지열선공사

- 견적, 공량방식 → 표준품셈 적용

○ 내역서, 도면 : 특정제품 모델 기재 → 규격 기재

○ 특정제품이 있는 경우 선정위원회 심의결과 보고서 제출

나. 보완요청기간 : 2017. 7. 5.(수)까지.  끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	김경일		설비심사팀장	최주용		계약심사과장	06/27 안호
협조자
시행	계약심사과-12233	(		)	접수		(		)
우	04515	서울 중구 서소문동 시청별관 재무국 계약심사과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3347	/전송	02-2133-1032	/	kki73@seoul.go.kr	/	대시민공개