『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-18816		권영안	이준호	06/28 유인행

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구	1. 증산서길137(증산동193-16),NO 371 - 종방향 흑PE100mm 직관부누수 - KP접합 - 실정보고서 작성 2. 불광로123-1(불광동239-18),NO 372 - 횡방향 GS15mm 접합부누수 -나사엘보 교체(벽체계량기)
임헌대	마포구 누수복구	1. 성미산로15길 112(성산동 605-16),NO272-1 종방향 PVC20mm 접합부누수 SSP50*2.5m 직관연결 2.삼계로1길3-4(도화동201-25) 하수도 민원처리
김동건	서대문구 누수복구	1. 거북골로 150(북가좌동 107-5),NO.271 굴착 하수도 2. 이화여대길 7(대현동 40-4),NO.272 출동 : 옥내누수 (민원인인계)

2017년 6월 27일 (날씨 : 맑음) 화요일

부분공개(6)