		강동수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수 불편 민원 해소

급수 불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024131810	고객접수번호	1012017036566
수용가명	**************	민원신청일	2017년 06월 28일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19791120	기물번호	*********91
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	박홍선
입회자	손병삼	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	천호동 293-16 앞 철개소음(2개소) 해소 - 고무링 삽입

.  끝.

주무관							박홍선				시설관리과장					06/28 김태형
협조자
시행			시설관리과-12192										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		3146-5207							/전송			3146-5239					/														/	부분공개(6)