		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	3195111	고객접수번호	0962017046695
수용가명	*******	민원신청일	2017년 06월 27일
수용가주소	****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19791218	기물번호	*********57
현장방문일시	10시 20분	현장출동자	권혁찬
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	양변기 점검 안내

끝.

주무관							권혁찬				현장민원과장					06/28 박은선
협조자
시행			현장민원과-14614										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)