보   고   서

(저수조 청소 대상 제외)

주무관		주무관	시설관리과장			결재
구본천		강동철	06/28 김기상
협 조
	주무관				최춘식

담당지역내 ****** 건물의 저수조 청소 면제요청이 있어 현장을 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2017. 06. 28.

지방시설주사보 구본천

건축물 현황

연번	건물명	용도	연면적	위 치	직결 전환일자
1	골든캐슬8차	공동주택	********* *지하0층/지상7**	영등포구 도림로 47 29(대림동 691-4)	2016.07.05.

2. 보고내용

상기 건축물은 2016년 준공된 건물로 현재 1층 저수조는 소방전용으로 사용하고 있으며 7층까지 직결급수 사용하고 있음을 확인함(비상용으로 부스터펌프 설치).

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 “수도법시행령 제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소대상에서 제외하고자 합니다.

붙임 1. 저수조 청소 면제 요청 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.