【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	신트리119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 지시(신정1-1지구)

1. 재난관리과-4194(2017.6.28.)호 『신정1-1지구 소방용수시설이설 준공(검수요청) 제출의 건』과 관련입니다.

2. 신정1-1지구 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 검수대상 : 공소320010 등 20개소 ※붙임1참조

나. 검수방법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

※ 검수요청서(담당자 메일송부) 참고하여 검수 진행

다. 확인사항

○지상식 : 설치위치 적정성, 소화전주변 도로포장의 적정성

소화전 몸통 적합여부, 누수여부 등

○지하식 : 전실의 공사 마감 상태, 배수상태, 소화전 뚜껑의 이상유무,

누수여부 등

3. 행정사항 : 붙임2(보고서식)에 맞게 작성하여 작성하여 2017.7.5(수)한 제출하여 주시기 바랍니다

붙임  1. 이설완료목록(20개소) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.

3. 검수요청서(별도메일송부) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	홍상록		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	06/28 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4219	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	2652-5083	/전송	2652-2286	/	fireapple@seoul.go.kr	/	부분공개(5)