		북부수도사업소
CU********9*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0952017036264	신청일자	2017년 06월 29일
누수위치(주소)	01010 서울 강북구 우이동 72-144
신청인	윤경자	연락처	02--
신청인(주소)	서울 강북구 우이동 72-144
현장도착시간	15시 30분	출동인원	3
누수여부	N	누수탐지여부	Y
조사자	정태구	처리일자	2017년 06월 29일
처리결과	현장 출동하여 고여있는 물을 채취하여 전도율을 측정하였으나 이상없었으며, 염소 반응에 대한 측정도 실시하였으나 이상이 없어 민원인에게 설명하고 외부 수도배관의 누수여부도 점검하였으나 누수 징후 없음

끝.

주무관							정태구				주무관					이승완					급수운영과장					06/29 代이승완
협조자
시행			급수운영과-14513										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911																/
전화		02-3146-3371							/전송			02-3146-3389					/														/	대시민공개