소방공사감리현장 및 소방시설업체 점검표

(공평124지구)

점검일시 : 2017.6.23.11:00～15:00

업체명	공사업(설계업)	㈜포스코건설 ㈜홍익엔지니어링 ㈜삼화동력개발	대표자	한찬건 정종익 정권봉
	감리업(방염업)	㈜한백에프앤씨	대표자	박종아
공사명(특정소방대상물 상호명)		공평1,2,4구역도시환경정비사업
주 소		공평동5-1 일원
중점 점검사항		점 검 결 과
① 소방시설업체 위법사항 확인 - 업체등록 적정여부 - 감리원 배치 적정여부 - 착공(변경)신고 적정여부 - 자격증 대여행위 여부 등		○특이사항 없음 -적정 등록업체임 -상주감리원 배치됨 -착공신고 수리됨 -자격증 대여행위 없음
② 소방시설업체 현장업무 사항 확인 - 감리원 업무 및 근무여부 - 소방기술자 근무여부 등		○특이사항 없음 -책임감리원 현장 상주근무함 -전기,기계 책임기술자 상주함
③ 미승인 소방용품 등 유통실태 파악 및 단속조치 - 소방용품 제조․유통․설치 등 전반적인 관리실태 확인		○특이사항 없음
④ 도급 및 하도급 사항 준수여부 확인		○특이사항 없음
⑤ 화재안전기준 준수여부 확인		○특이사항 없음
⑥ 그 밖의 점검 및 개선사항		○특이사항 없음
2017. 6. 29. 입회자(관계자) : 최응섭(책임감리원) 한찬건(포스코건설 책임기술자) 확인자 : 시설지도 소방위 박강구 확인자 : 예방계획 소방위 신동은

결재	담당자		예방팀장		예방과장
	박강구		휴가		06/29 안서용
협조