투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	여의도한강공원 내 파손된 소화전 보수 요청(여의도)

여의도한강공원 내 파손된 소화전에 대하여 현장 조사하고 아래와 같이 제출하오니, 누수 우려가 있으므로 빠른 시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 파손된 소화전 조사 제출

구 분	지 역	총 수량	파손된 수량	비고
	총 계	118	80
	여의도	54	16
	샛강	64	64

※ 보수가 필요한 소화전에 대하여 안전띠로 표시하여 둠. 끝.

	여의도안내센터장
주무관	한미진		주무관	김성재		여의도안내센터장	06/29 권순철
협조자
시행	여의도안내센터-2115	(		)	접수		(		)
우		여의동로 330	/
전화		/전송		/		/	대시민공개