문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4147
결재일자	2017.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	북서울꿈의숲관리사무소장
박도복	代박도복	06/29 오대근
협 조

2017년 북서울꿈의숲 자가용 전기설비 정기검사 계획

2017. 6

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

2017년 북서울꿈의숲 자가용 전기설비 정기검사 계획

2017년 북서울꿈의숲 전력 공급 설비 전반에 대한 검사를 실시하여 전기로 인한 안전 사고 예방 및 원활한 전력 공급에 만전을 기하고자 함.

근   거

❍ 전기사업법 제65조 같은법 시행규칙 제32조 제5항

(자가용전기설비의 사용자 또는 점유자는 한국전기안전공사로부터 정기적으로           검사를 받도록 되어있다.)

점검대상

❍ 수전설비(22.9㎸/3,050㎾) 및 발전설비(380V/750KWㆍ380V/300KW)

점검주기 : 2년

❍ 최초 검사 월 : 2011. 7. 11.

❍ 정기검사 해당 월 : 2017. 6.

❍ 차기 검사 월 : 2019. 6.

점검기관 : 한국전기안전공사(북부지사)

점검 및 검사 내용

❍ 특고압 및 수배전반 차단기 및 보호계전기 동작시험

❍ 발전설비 차단기 및 보호계전기 동작시험

❍ 부하설비 절연저항 측정 등

추진계획

❍ 2017. 6. 22.  : 정기검사 계획 수립

❍ 2017. 6. 23.  : 검사 신청(한국전기안전공사북부지사)

************************************************************

*************************************************

예산 및 지급방법

❍ 소요예산 : 금2,125,750원

- 정기검사 수수료 : 금2,125,750원

❍ 예산과목 : 중부푸른도시사업소공원운영과, 남산의입체적개발을통한

서울의대표공원화, 남산및산하공원운영, 북서울꿈의숲및

서울창포원유지관리,공공운영비(100-201-02)

❍ 지급방법 : 전자세금계산서 발행후 계좌이체

점검결과에 대한 조치의견

❍ 점검결과 부적합 사항은 검토 후 조속히 보수

❍ 부적합 사항중 현장조치가 가능한 것은 즉시 조치

행정사항

❍ 세종문화회관 및 코레일(방문자 주차장)의 의견을 수렴하여 정기검사 일정을            잡아 업무 공백을 최소화하고자 함.

붙  임 :  1. 전기안전공사 정기검사 공문 1부.

2. 정기검사 수수료 내역서 1부. 끝.