문서번호	서울특별시농업기술센터-9917
결재일자	2017.6.29.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	기획홍보팀장	도시농업과장		농업기술센터소장
임영준	이연미	김종비		06/29 권혁현
협 조
	주무관		홍선옥

정문 전동도어 조치 계획

2017. 6

서울특별시농업기술센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

정문 전동도어 조치 계획

우리 센터 정문에 설치된 전동도어가 노후로 파손됨에 따라  긴급 수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

□ 도어 현황

○ 규모 : 길이(6m)×폭(0.5m)×높이(1.2m), 전동식

○ 상태 : 몸체는 양호하나 전동모터 및 바퀴가 노후로 파손되어 작동 불능

□ 문제점 및 조치의견

○ 문제점

- 방치시 야간 무단 출입에 대한 통제 불가하여 신속한 조치가 필요함

- 신규 설치는 많은 비용이 예상됨(약 3백만원상당)

○ 조치의견

- 노후로 교체가 필요하나 소요비용 등을 고려 양호한 몸체부분은 유지하고 모터, 바퀴와 조작판넬을 긴급 교체하는 것이 타당하다고 판단됨

□ 조치계획

○ 수리방법 : 전동도어 제작·설치업체(**************)에 수리 의뢰

○ 소요예산 : 1,600천원

○ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비