상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 보고

1. 시설과-5464(`17.6.15.)호와 관련입니다.

2. 2017년 우기철을 대비하여 재난취약시설에 대한 안전점검을 실시하고   다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2017. 6. 27.(화)

나. 점검결과 : 도로 빗물받이 집수정 토사 퇴적

다. 조치사항 : 집수정 토사 퇴적물 제거

붙임 1) 우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 내역 1부.

2) 건설공사장, 옹벽 안전점검표 1부.

3) 우기 상수도 안전점검표 1부.

4) 점검결과표 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
주무관	윤기영		정수시설과장	전결 06/30 임두선
협조자
시행	정수시설과-2084	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	3146-5480	/전송	3146-5409(주간)5408(야간)	/	life@seoul.go.kr	/	대시민공개