문서번호	급수운영과-12094
결재일자	2017.6.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고태우		06/30 유용일
협 조

“명품아리수, 명품강남수도”

기성부분 정산 보고(3차,최종) 2016년 2차 개포1도오이 14개동 상수도공사

2017. 06.

기성부분 정산 보고(3차,최종)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사』와 관련, 기성청구가 접수되어 아래와 같이 기성부분 정산 검토보고 합니다.

Ⅰ		기성검사현황

○ 공 사 명 : 『2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사(장기계속)』

○ 도 급 자 : (주)광진공영 대표 이덕희

○ 기성정산기간 : 2017. 05. 20 ~ 2017. 6. 27

○ 공사시행 : 신설 41개소, 개량 34개소

○ 공사시행 : 신설 : 41개소 , 개량 : 34개소

○ 금회(최종) 기성금액 : ****************************

※ 예산과목별 지출 금액

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(21103-노후 상수도관(배급수관)정비)

☞   ************

- 상수도사업비,영업비용,급·배수공사비,신설공사비(21201-급수공사)

☞   ***********

○ 기성지출현황                                             (단위 : 원)

계약금액	집 행 금 액						집행잔액
	누계	전 회(1차,2차)	금회(최종)
			계	기 지출금액 (노무비지급)	금회 지출금액	1차 ,2차 감액금액
***********	***********	***********	***********	*********	***********	*********	-

ll		기성내역 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비고
1.토공	터파기(기계100%) 불량등 30종	이상없음
2.부설공	주철직관부설공(80mm) 등 102종	이상없음
3.구조물공	원형밸브실 설치공(기초재생PE)등 11종	이상없음
4.부대공	소형공사안내판 설치 철거(45*90) 등 24종	이상없음
6.사급자재비	주름마디스테인레스강관(13mm)외 69종	이상없음
7.포장공	con’c 인력비빔타설(지세) 외 3종	이상없음

○ GIS 제출 : 매 작업지시건별 준공완료보고시 제출

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인 : 이상없음

○ 공사현장 주변정리 상태확인 이상없음

○ 기타 사항 이상없음

Ⅴ		조치의견

○ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여『2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사』에 대하여 정산(3차,최종) 시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 예비준공사진 및 지출현황조서 1부.  끝.