미생물검사 결과보고(2017년 5월~6월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김선영	代임태섭	06/30 박성주

2017년 5월~6월

연번	분석일	결 과 판독일	시료명	주소	일반세균(CFU/mL)				대장균 (불검출, 검출/100mL)			판정	비 고
					평판1	평판2	결과	배지배치번호	총대장균군	대장균	배지배치 번호
1	17-5-23	17-5-26	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
2	17-5-23	17-5-26	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
3	17-5-23	17-5-26	아리수	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
4	17-5-30	17-6-1	아리수	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
5	17-5-30	17-6-1	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
6	17-5-30	17-6-1	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
7	17-5-30	17-6-1	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
8	17-5-30	17-6-1	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
9	17-5-31	17-6-2	정수기물	********************	417	0	417	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
10	17-5-30	17-6-1	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
11	17-5-31	17-6-2	정수기물	********************	11	0	11	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
12	17-5-30	17-6-1	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
13	17-5-31	17-6-2	정수기물	**********************	1024	0	1024	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
14	17-5-30	17-6-1	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
15	17-5-31	17-6-2	정수기물	**************************	4	0	4	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
16	17-5-30	17-6-1	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
17	17-5-31	17-6-2	정수기물	*********************	19	0	19	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
18	17-5-30	17-6-1	아리수	*****************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
19	17-5-31	17-6-2	정수기물	*****************************	651	0	651	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
20	17-5-30	17-6-1	아리수	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
21	17-5-31	17-6-2	정수기물	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
22	17-5-30	17-6-1	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
23	17-5-31	17-6-2	정수기물	*********************	101	0	101	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
24	17-5-30	17-6-1	아리수	********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
25	17-5-31	17-6-2	정수기물	********************************	18	0	18	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
26	17-5-30	17-6-1	아리수	*************** *******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
27	17-5-31	17-6-2	정수기물	*************** *******************************	201	0	201	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
28	17-5-30	17-6-1	아리수	*******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
29	17-5-31	17-6-2	정수기물	*******************************	45	0	45	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
30	17-5-30	17-6-1	아리수	*********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
31	17-5-31	17-6-2	정수기물	*********************************	12	0	12	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
32	17-5-30	17-6-1	아리수	***************************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
33	17-5-31	17-6-2	정수기물	***************************************	98	0	98	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
34	17-5-30	17-6-1	아리수	********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
35	17-5-31	17-6-2	정수기물	********************************	156	0	156	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
36	17-5-30	17-6-1	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
37	17-5-31	17-6-2	정수기물	**************************	224	0	224	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
38	17-5-30	17-6-1	아리수	****************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
39	17-5-31	17-6-2	정수기물	****************************	23	0	23	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
40	17-5-31	17-6-2	아리수	****************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
41	17-5-31	17-6-2	정수기물	****************************	125	0	125	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
42	17-5-31	17-6-2	아리수	***************************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
43	17-5-31	17-6-2	정수기물	***************************************	878	0	878	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
44	17-5-31	17-6-2	아리수	***************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
45	17-5-31	17-6-2	정수기물	***************************	5	0	5	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
46	17-6-1	17-6-3	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
47	17-6-1	17-6-3	정수기물	**********************	143	0	143	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
48	17-6-1	17-6-3	아리수	***************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
49	17-6-1	17-6-3	정수기물	***************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
50	17-6-1	17-6-3	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
51	17-6-1	17-6-3	정수기물	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
52	17-6-1	17-6-3	아리수	********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
53	17-6-1	17-6-3	정수기물	*******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
54	17-6-1	17-6-3	아리수	******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
55	17-6-1	17-6-3	정수기물	******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
56	17-6-1	17-6-3	아리수	****************************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
57	17-6-1	17-6-3	정수기물	****************************************	545	0	545	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
58	17-6-1	17-6-3	아리수	********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
59	17-6-1	17-6-3	정수기물	********************************	574	0	574	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
60	17-6-1	17-6-3	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
61	17-6-1	17-6-3	정수기물	**************************	558	0	558	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
62	17-6-2	17-6-4	아리수	******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
63	17-6-2	17-6-4	정수기물	******************************	17	0	17	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
64	17-6-2	17-6-4	아리수	********************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
65	17-6-2	17-6-4	정수기물	********************************	10	0	10	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
66	17-6-2	17-6-4	아리수	*******************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
67	17-6-2	17-6-4	정수기물	*******************************	141	0	141	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
68	17-6-5	17-6-7	아리수	**************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	수질검사(민원)
69	17-6-8	17-6-12	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	수질검사(민원)
70	17-6-8	17-6-12	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	수질검사(민원)
71	17-6-16	17-6-19	아리수	******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
72	17-6-16	17-6-19	아리수	******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
73	17-6-16	17-6-19	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
74	17-6-16	17-6-19	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
75	17-6-16	17-6-19	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
76	17-6-16	17-6-19	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
77	17-6-19	17-6-22	아리수	************** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
78	17-6-19	17-6-22	아리수	************ ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
79	17-6-19	17-6-22	아리수	************ *******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
80	17-6-19	17-6-22	아리수	************ *****	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
81	17-6-19	17-6-22	아리수	************ ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
82	17-6-19	17-6-22	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
83	17-6-19	17-6-22	아리수	*********** *******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
84	17-6-19	17-6-22	아리수	************ *****	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
85	17-6-19	17-6-22	아리수	*********** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
86	17-6-19	17-6-22	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
87	17-6-19	17-6-22	아리수	********** **********	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
88	17-6-19	17-6-22	아리수	*********** *****	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
89	17-6-19	17-6-22	아리수	********** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
90	17-6-19	17-6-22	아리수	********** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
91	17-6-19	17-6-22	아리수	************** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
92	17-6-20	17-6-22	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
93	17-6-20	17-6-22	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
94	17-6-20	17-6-22	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
95	17-6-20	17-6-22	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
96	17-6-20	17-6-22	아리수	***************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
97	17-6-20	17-6-22	아리수	*************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
98	17-6-20	17-6-22	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
99	17-6-20	17-6-22	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
100	17-6-20	17-6-22	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
101	17-6-20	17-6-22	아리수	*************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
102	17-6-20	17-6-22	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
103	17-6-20	17-6-22	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
104	17-6-20	17-6-23	아리수	************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(노후수도꼭지)
105	17-6-20	17-6-23	아리수	******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
106	17-6-20	17-6-22	아리수	****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
107	17-6-20	17-6-23	아리수	******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(노후수도꼭지)
108	17-6-20	17-6-22	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
109	17-6-20	17-6-22	아리수	****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
110	17-6-20	17-6-22	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
111	17-6-20	17-6-22	아리수	****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
112	17-6-20	17-6-22	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
113	17-6-20	17-6-22	아리수	******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
114	17-6-20	17-6-22	아리수	***************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
115	17-6-20	17-6-22	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
116	17-6-20	17-6-23	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
117	17-6-20	17-6-23	정수기물	**************************	213	0	213	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	다중이용시설비교수질검사
118	17-6-21	17-6-23	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
119	17-6-21	17-6-23	아리수	************ ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
120	17-6-21	17-6-23	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
121	17-6-21	17-6-23	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
122	17-6-21	17-6-23	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
123	17-6-21	17-6-23	아리수	*************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
124	17-6-21	17-6-23	아리수	*********** ******	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
125	17-6-21	17-6-23	아리수	*************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
126	17-6-21	17-6-23	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
127	17-6-21	17-6-23	아리수	**************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
128	17-6-21	17-6-23	아리수	*************************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
129	17-6-21	17-6-23	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
130	17-6-21	17-6-23	아리수	***********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	법정(일반수도꼭지)
131	17-6-21	17-6-23	아리수	오금배수지	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	2/4분기 수질검사
132	17-6-21	17-6-23	아리수	거마배수지	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	2/4분기 수질검사
133	17-6-21	17-6-23	아리수	거마가압장	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	2/4분기 수질검사
134	17-6-21	17-6-23	아리수	길동배수지	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	2/4분기 수질검사
135	17-6-27	17-6-29	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
136	17-6-27	17-6-29	아리수	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
137	17-6-27	17-6-29	아리수	*********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
138	17-6-27	17-6-29	아리수	**************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
139	17-6-27	17-6-29	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
140	17-6-28	17-6-30	아리수	*******************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
141	17-6-28	17-6-30	아리수	********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
142	17-6-28	17-6-30	아리수	**********************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
143	17-6-28	17-6-30	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)
144	17-6-28	17-6-30	아리수	*****************	0	0	0	6032673	불검출	불검출	56200-03	적합	부적합지점(품질확인제)