우기대비 현장 안전관리 점검보고

(군자동 103~503 외 2개소 배급수관정비공사)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이준범	배성호	06/30 송근호

	명에 의하여 우기대비 현장 안전관리 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다. ※ 누수방지과-6140(`17.06.28.)호와 관련임.
2017. 06. 30.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 :이 준 범

보     고     내     용

건 명

우기대비 배급수관 정비공사 현장 안전점검

(군자동 103~503 외 2개소 배급수관 정비공사)

내용

공 사 명 : 군자동 103~503 외 2개소 배급수관정비공사

점검일시 : 2017. 06. 29.

점 검 자 : 시설관리공단 감독, 사업소 담당자

점검사항 : 공사장 안전 및 환경관리

(보행자 통행로 확보, 자재, 장비 및 토사, 교통안전시설 설치,

안내간판 설치,지반침하 등)

공 사 명	공 사 장 안전관리	공사현장 환경관리	자재 관리	비 고
군자동 103~503 외 2개소 배급수관정비공사	양호	양호	양호

비  고

- 포장상태, 현장관리 등 공사장 안전 관리 점검결과 지적사항 없음. 끝.

붙임 : 공사장 안전점검표 1부.

점검결과 1부.  끝.