영상감시시스템 점검일지(2017. 6. 30.)

주무관	급수운영과장			결재
김상신	06/30 김홍준
협 조

문서번호 :	급수운영과-5275

구분 사업소		영상감시 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비고
					CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
수도사업소	중 부	이상없음	08:42	장두성	정 상	정 상	정 상
	서 부	〃	08:45	장재훈	〃	〃	〃
	동 부	〃	08:41	장현석	〃	〃	〃
	북 부	〃	08:44	최병해	〃	〃	〃
	강 서	〃	08:41	최병부	〃	〃	〃
	남 부	〃	08:46	정일용	〃	〃	〃
	강 남	〃	08:43	김승철	〃	〃	〃
	강 동	〃	08:42	오의균	〃	〃	〃
정수센터	광 암	〃	08:40	추국진	〃	〃	〃
	구 의	〃	08:40	김승현	〃	〃	〃
	뚝 도	〃	08:45	장주혁	〃	〃	〃
	영등포	〃	08:43	최재철	〃	〃	〃
	암 사	〃	08:46	김위덕	〃	〃	〃
	강 북	〃	08:44	장윤상	〃	〃	〃
특이사항		없 음