우기대비 현장 안전관리 점검보고

(자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사)

주무관		급수설비팀장	급수운영과장			결재
이진원		배성호	06/30 송근호
협 조

	명에 의하여 우기대비 현장 안전관리 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다. ※ 관련내용 : 누수방지과-6140(2017.6.28.)호와 관련임.
2017. 06. 30.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 이 진 원

보     고     내     용

건 명

우기대비 현장 안전관리 점검

(자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사)

내용

공 사 명 : 자양동 229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사

점검일시 : 2017. 6. 29.

점 검 자 : 시설 9급 이진원

점검사항 : 공사장 안전 및 환경관리

(보행자 통행로 확보, 자재 적치 및 장비 관리 상태, 교통안전시설 및 안내간판 설치 여부, 양수기 예비량 확보 및 정비 여부 등)

공 사 명	공 사 장 안전관리	공사현장 환경관리	자재 관리	비 고
자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사	해당없음 (완료)	해당없음 (완료)	해당없음 (완료)

비  고

- 2017년도 공사시공부분에 대하여 포장상태, 현장관리 등 우기대비 공사장 안전관리 점검결과 지적사항 없음.

붙임  1) 공사장 안전점검표 1부

2) 점검결과 1부.  끝.