문서번호	물재생계획과-8725
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수설계팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
곽인복	심형보	하상문		06/29 권기욱
협 조

2016 하수도 사업관리(계획 및 설계분야) 용역 준공보고

2016 하수도 사업관리(계획 및 설계분야) 용역

준  공  보  고

2017. 6.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016 하수도 사업관리(계획 및 설계분야) 용역 준 공 보 고

『2016 하수도 사업관리(계획 및 설계분야) 용역』의 과업을 완료하고 준공코자 아래와 같이 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016 하수도 사업관리(계획 및 설계분야) 용역

○ 용역목적 : 하수도사업(계획 및 설계분야)에 대한 관리기능 강화

○ 용역기간 : ‘16. 5. 18. ～ ’17. 6. 30.

○ 계약업체 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

○ 계약금액 : 310,200,000원(금삼억일천이십만원)

□ 주요 과업내용

○ 공공하수관로 정비사업 사전설계 검토

○ 2017년 신규 하수도사업 타당성 검토

○ 공공하수관로 변경 설계자문

○ 침수 등 긴급상황 발생 시 총괄개선대책 수립

○ 하수도분야 업무개선 방안마련

□ 추진현황

○ ‘16.05.18.  : 용역착수

○ ‘16.06.20.  : 용역 착수보고회 개최

○ ‘16.06.~’17.06.  : 업무지시(1~18차)

○ ‘17.04.26.  : 용역 추진보고회 개최

○ ‘17.05.08.  : 용역준공기한 연기(’17. 5. 17. ⇒ ‘17. 6. 30.)

○ ‘17.05.28.  : 용역 변경계약

□ 과업 완료내용

○ 신규 하수도사업 타당성 및 사전설계 검토 : 5건

- 자치구에서 신청한 하수도정비 사업에 대해 수리수문 조사 및 분석하여 사업계획의 타당성, 수리계산의 적정성, 설계기준의 적정성 등 검토

- 2017년 자치구 요청사업을 검토하여 총 2,178백만원 예산절감

연번	시행기관	사 업 명	업무지시(수행) 내용
01	마포구	『도화동 566번지 주변 외 1개소 하수암거개선 기본 및 실시설계 용역』 설계 검토	·하수관로 계획의 적정성 검토 ·수리분석의 적정성 검토
02	성동구	『행당동 삼부아파트~행당시장 하수관로개량 공사』 설계 검토	·사업계획의 적정성 검토 ·수리분석의 적정성 검토
03	서대문구	『신촌동 도시재생 사업구간 내 노후하수관거 정비 실시설계 용역』설계 검토	·사업의 타당성 검토 ·수리검토의 적정성 검토 ·관로상태평가 결과 검토
04	서울시	2017 하수도사업 타당성 검토	·2017년 신규 사업 타당성 및 적정성검토
05	서울시	하수관로사업 사전검토	·자치구 하수관로 신설개량 사업 적정성 및 효율성 검토

○ 공공 하수관로 변경 설계자문 : 5건

- 장위1구역 주택재개발정비사업 등 5건 비관리청 하수도 이설계획에 대하여 수리·수문분석의 적정성, 관로이설계획의 적정성 등 검토

연번	시행기관	사 업 명	업무지시 내용
01	성북구	『장위1구역 주택재개발정비사업』 공공하수관로 변경검토	·수리분석인자 적용성검토 ·하수관로 계획의 적정성 검토
02	용산구	효창 제5 주택재개발 정비사업 중 하수암거 이설공사	·수리·수문분석의 적정성 검토 ·관로 이설계획의 타당성 검토
03	도기본	동부간선도로 확장공사(2공구) 공공하수관로 유로변경 검토	·사업의 적정성 검토 ·수리검토의 적정성 검토
04	구로구	대림배수분구내 시흥IC일대 하수관로 개량관련 통수능 부족구간 수리검토 및 공사추진방행 검토	·수리분석 인자의 적용성 검토 ·수리검토의 적정성 검토 ·주변 우회관로 추가 신설 검토
05	용산구	한강로2가 역세권 2030 청년주택 개발사업 신축공사 수로암거 이설공사 계획검토	·수리검토의 적정성 검토 ·변경 노선의 적정성 검토

○ 침수피해 복구(예방)사업 기술지원 : 3건

- 신월2·3, 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 실시설계의 수리분석 인자의 적용성, 수리검토의 정정성 등 검토

- 구로구 고척교 지하차도주변 하수관로 정비 기본방안 마련

연번	시행기관	사 업 명	업무지시 내용
01	양천구	「신월2,3, 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 실시설계」수리모형 적정성 검토	·수리분석 인자의 적용성 검토 ·수리검토의 적정성 검토
02	서울시	「서소문아파트 하부 하수관로 이설방안(유로변경)」검토	·하수관로 이설 가능성 검토
03	구로구	『구로구 고척교지하차도주변』 하수관로 정비방안 검토	·수리수문분석 ·정비방안 및 안별 개략공사비 산출

○ 하수도업무 개선방안 마련 : 3건

- 서울시 기상청 및 25개 자치구 AWS 강우자료 분석

연번	시행기관	사 업 명	업무지시 내용
01	서울시	실강우 기반 우리시 25개 자치구 방재 대응 능력 검토	·서울시 기상청 및 구 AWS(26개소) 강우자료 분석
02	서울시	하수관로 설계시 수직토압 재하조건 검토	·수직토압공식, 마스톤공식, 얀센공식에 대한 적용성 검토
03	은평구	수색동 뉴타운 해제지역 관로정비계획 검토	·분뇨 직투입 가능성 검토

□ 행정사항

○ 준공검사 시행 후 재무과에 검사조서 송부하여 준공 처리. 끝.