문서번호	급수운영과-11962
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
이승우		유용일	06/29 차장운
협 조
	시설관리과장			代윤복철

2017년 안전관리 및 청렴도 향상을 위한

공사장 추진 공정보고회 결과 보고

2017. 6. 28.

강남수도사업소

2017년 안전관리 및 청렴도 향상을 위한

공사장 추진 공정보고회 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 상수도공사(배수관, 배급수관)에 대하여  효율적인 공사추진 및 시공현장 안전관리를 강화 함으로써 공사 품질 확보와 안전사고 예방 및 청렴도 향상를 위한 공정보고회 개최 결과임

공사 현황

❍ 대   상 : 6건(배수관 3건, 배급수관 3건)

❍ 감 독 자 : 시설관리공단

공정보고 회의

❍ 일  시 : 2017. 6.23(금) 15:00~17:00

❍ 장  소 : 강남수도사업소 회의실(2층)

❍ 참석자 : 총 23명(사업소 11명, 시설관리공단 4명, 시공업체 7명)

보고회의 내용

❍ 공사장별 추진내용 (보고자:시설관리공단팀장 및 감독)

- 공사현장별 추진실적 보고 및 향후 공정계획

- 공사장별 안전관리 추진활동 및 공사관련 사항등

- 문제점 및 대책과 건의사항

- 공사장별 안전계획서

□ 시공계획서 작성시 안전관리계획서 작성

□ 공단에서 시행중인 공사에 대하여 안전보건 경영시스템 도입

□ 극단적인 상황대처 매뉴얼 작성 이행(안전사고 발생시 즉각 대처)

□ SNS(네이버 밴드)를 통한 현장관리(공사장 소통원활 대응)

보고회의 결과

❍ 각 공사장별 안전사고 예방 및 선제적으로 대응하여 시민불편 최소화

❍ 공사장 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

❍ 안전관리 향상 지시사항

- 현장대리인 공사현장 상주하여 품질관리에 만전을 기할 것

- 굴착시 지하매설물(가스,전기등)안전사고 방지할 것(관련기관 협조)

- 각 공사장별 야간시행으로 주택가 소음발생 최소화 할것

- 공사장별 추진공정이 늦어지는 공사장은 공정 만회계획서 제출할것

- 인력 및 장비를 충분히 확보하여 우기전에 공사완료 추진

- 보도구간 굴착현장 포장복구 관리 철저(포장 침하방지)

- 공사장 안전사고 및 시민 불편사항 관리 철저

- 도로이중굴차 방지할 것(관련기관과 적극적으로 협조)

❍ 청렴도 향상

- 공사장 청렴도는 아무리 강조해도 아깝지가 않으니 모든직원 및 공사당사자가 깊이 인식하여 깨끗한 행정에 구현 할 것

- 공사장에서 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 요구하지 말것

- 공사금액 집행시 공정하고 투명하게 집행 할것

행정 사항

❍ 공사장별 추진공정은 정상 추진되고 있으나 일부 공사장에서는 굴착승인 및 관련기관 협조로 인하여 부진 추진되고 있으니, 공정 만회 계획서를 제출하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

- 향후 공정회의 일시 : 2017. 7. 20.(목) 15:00 ~

□ 추진공정 및 향후공정 보고회 자료

따로붙임 : 1) 공사별 추진 공정보고 자료 1부.

2) 참석자 현황 1부.         끝.

공정보고회 사진

공사장 공정보고회 회의내용

시설관리공단 추진공정 보고