	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017. 7월중 굴착공사장 가스안전점검 순찰 계획보고

1. 예방과 –3472호(2017.2.8.)호 「2017년 가스 안전관리 종합계획 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 가스시설에 대한 사고 위해요인 사전제거 와 안전관리로 가스사고 방지를 위하여 굴착공사현장 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2017. 7. 4. ∼ 2017. 7. 31.

나. 대    상 : 34개소 굴착공사현장 (“서울시 도로굴착복구시스템”에 공시된 공사현장)

※ 대상선정 : 매월 계획 수립 시 선정된 대상

다. 점 검 자 : 위험물안전팀장, 공사업담당 중 2인1조

※ 일일출장명령부에 의한 탄력적 운영

라. 점검내용

- 공사장 주변 지반침하, 균열 등에 의한 가스배관 피해 확인

- 화재 등 재난예방에 필요한 시설 시정명령 및 현지시정

- 현장관계자 교육 및 안내문 전달

붙임  : 1. 7월중 굴착공사장 현황 1부

2. 굴착공사장 안전사고 예방안내문 1부.  끝.

★담당자	류인구		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 07/03 강경철
협조자
시행	예방과-14687	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 현장대응단	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	대시민공개