수방상황 일일보고

(07.01일 20:00 ~ 07.03일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	신동헌	권태선	07/03 이덕기

2017. 07. 03(월) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(07.02.) : 비 ⋅오늘(07.03.) : 비
강수확률(%)	⋅오전 80 / 오후 80																예상강우량						10~19mm
기상특보 현 황	호우주의보(7.2. 21:00) → 호우경보(00:00) → 해제(05:30)
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량							어제 강우량											금일 강우량
	335.2mm							92mm											65mm
단계발령 현 황	1단계 2단계 보 강					발령사항							07.01.(20:00) : 보강근무 07.02.(21:00) : 1단계 비상근무 07.03.(00:00) : 2단계 비상근무 07.03.(05:30) : 2단계 해체 및 보강근무
근무현황	계			상황실						지하차도					조종원					공무직					기타
	12			10						2					-					-					-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분		소계				대방				영등포 (무인)			여의교		사평					동작 (무인)			염곡			선암
	가동횟수(회)		36				6				6			3		5					7			5			4
	가동시간(분)		368				62				54			67		57					41			69			18
	토출량(㎥)		2,024				308				270			369		285					205			407			180
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분			침수 수위				통제 수위			현재 수위			팔당댐 현황 (㎥/sec)			저수위 (El.m)				유입량 (㎥/sec)				방류량 (㎥/sec)
		한강대교			10.5				8.5			2.01						25.207				3017.89				3531.89
		잠수교			6.2 (차량)				5.5 (보행자)			4.2
특기사항 (재해,기타)	-기상현황 1부.