문서번호	계량기검정과-1827
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
서기석		07/03 이종진
협 조
	주무관		기우해

계량기 재검정 실적 보고(6월)〔가스미터, LPG미터〕

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

계량기 재검정 실적 보고(6월)

〔가스미터, LPG미터〕

계량에 관한 법률 제25조 및 같은법 시행규칙 제24조 규정에 의한 가스미터, LPG미터의 재검정 실적을 아래와 같이 보고합니다.

- 월별 검사 현황

월별	가스미터				LPG미터				비고
	계	합격	불합격	수수료	계	합격	불합격	수수료
누계	141,425	141,425	-	29,487,230	1	1	-	43,180
1월	27,040	27,040	-	5,844,180	-	-	-	-
2월	25,170	25,170	-	5,145,910	-	-	-	-
3월	28,000	28,000	-	5,768,370	-	-	-	-
4월	26,338	26,338	-	5,058,800	-	-	-	-
5월	13,386	13,386	-	2,781,720	1	1	1	43,180
6월	21,491	21,491		4,888,250	-	-	-	-
7월
8월
9월
10월
11월
12월

끝.