	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 6월 중 현장대응단 정기 소방용수조사 결과 알림(월보)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-3750(2016.5.27.)호 『소방용수분야 정기보고 등 업무처리 개선 안내』

다. 현장대응단-4533(2017.6.9.)호 『2017년 6월중 현장대응단(진압대) 소방용수시설 정기조사 계획보고』

2. 위와 관련하여, 우리 현장대응단에서는 2017년 6월 중 소방용수시설 정기조사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 조사기간 : 2017. 6. 1 ~ 6. 30.(당번 및 주간근무일)

나. 조사대상 : 소화전 592개소

(지상식143, 지하식445, 다용도4)

다. 소방용수조사 결과 :【붙임1】참조

라. 고장현황 : 24개소(지상식6, 지하식18)【붙임2】참조

붙 임   1. 2017년 6월중 소방용수분야 정기보고(현장대응단(진압대))	1부.

2. 소방용수 고장발생현황(현장대응단-2017.6.30.기준)	1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김호경		지휘3팀장	오경관		현장대응단장	07/03 홍진희
협조자	진압3대장	양병희
시행	현장대응단-5183	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-534-0119	/전송	02-599-0119	/	khk2020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)