투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러 압입송풍기(2호) 수리 외 2건 수리 승인

1. 중랑사업소 – 2017- 76008(2017.06.27)호 관련입니다.

2. 우리센터 슬러지 건조시설 보일러 압입송풍기(2호) 외 2건 긴급 수리사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 보일러 압입송풍기(2호) 수리 외 2건 수리

***********보일러 압입송풍기(2호) 모터수리 – 37.5Kw * 1대

냉각수 공급펌프(A호) 수리 – 22Kw*1대

냉각수 배수펌프(A호) 수리 – 15Kw*1대

***********************

나. 검토결과 : 건조시설 보일러 압입송풍기 및 냉각수 공급펌프 등은 상시 가동하는 설비로서 연속가동에 따른 노후로 고장이 발생된 모터와 펌프의 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	07/03 정종기
협조자
시행	운영과-5894	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)