수방상황 일일보고

(07.03일 05:30 ~ 07.04일 07:30)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	권태선	07/04 이덕기

2017. 07. 04(화) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(07.03.) : 흐리고 비 ⋅오늘(07.04.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 20 / 오후 20	예상강우량	-
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
338.7mm	0.5mm	-
단계발령 현 황	보 강	발령사항	07.03.(05:30) : 보강근무 07.04.(07:30) : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
3	1	2	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	6	1	-	-	-	1	2	2
가동시간(분)	38	2	-	-	-	3	24	9
토출량(톤)	259	10	-	-	-	15	144	90
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.78	25	3040	2732
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.95
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.