상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 6월 정수 생산량 현황 제출(강북)

우리 정수센터 2017년 6월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 제출합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017.6월	증․감량	증․감율 (%)	2017.5월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	24,363,030	24,203,622	-159,408	-0.65	24,512,120	-308,498	-1.26
총 생산량	24,232,383	24,160,779	-71,604	-0.30	24,450,280	-289,501	-1.18
1일 생산량	807,746	805,359	-2,387	-0.30	788,719	16,640	2.11
유 효 율	99.46	99.82	0.36		99.75	0.07

따로붙임 : 2017년 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김태현		정수과장	07/04 김형섭
협조자
시행	정수과-2221	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	cg312@seoul.go.kr	/	대시민공개