상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	협의 회신(위례 탄천변 차집관로 이설 협의)

1. 서울위례보상부-1350호(2017.5.17.)와 관련입니다.

2. 위례 탄천변 차집관로 이설 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 기존 차집관로(D=500~600mm) 이설 시 관로 선형 변경에 따른 오수 소통 불량 방지(기존 관로 존치)를 위해 교각 위치 조정 검토

나. 기존 차집관로(D=500mm)는 시공한지 약 30년 경과되어 노후되어 시공 시 연결부 등 손궤 우려가 있으므로 설계 시 기존 차집관로 보호 공법 반영

다. 기존 차집관로 현황 조사를 철저히 하여 시공 시 구조물 손상 예방 및 안전시공 조치

라. 위 협의사항 반영된 세부 설계도서 작성 후 우리시(물재생시설과) 및 ㈜탄천환경과 재협의. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	07/04 이철해
협조자
시행	물재생시설과-9728	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개