문서번호	계량기검정과-1861
결재일자	2017.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
송홍석		07/04 이종진
협 조
	주무관		기우해

수리한 계량기(저울) 재검정 처리결과 보고

2017. 7. 4.

서울시 품질시험소

계량기검정과

수리한 계량기(저울) 재검정 신청 처리 내용

접수 및 검정일		접수 번호		신 청 인									비고
				상호			주 소			전화번호
2017.7.4.		6*******130		카스전자저울 서울점			서울시 송파구 백제고분로 41길 16, 201호			*************
연번	계량기명		형식승인 번호 (모델)		규격	검정구분		기물번호 /제작년월	수리일자		검정결과	합격 필증 번호		비고
1	전기식지시저울		KTC-C-12-16		*** 2***	** ***		OR118 15.03.	2017.7.4.		합격	20		봉인
2	전기식지시저울		C-05-25		*** 2***	** ***		SLPT4397 08.06.	2017.7.4.		합격	21		봉인
3	이하빈칸
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

첨부  전기식 지시저울(2톤이하) 수리 재검정 성적서(기록지) 2부.  끝.