하자검사조서-교통신호기 원인자 부담공사(천왕역 승강편의 시설)

문서번호	기전과-8767
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기전과장
		고두규		정경성		07/04 박재경

공사명	교통신호기 원인자 부담공사(천왕역 승강편의시설 설치)
계약자	(주)화성전기 대표자 노보현
계약금액	금146,246,347(금일억사천육백이십사만육천삼백사십칠원)
계약일자	2014. 10. 15.				준공일자		2016. 11. 1.
하자담보 책임기간	2016. 11. 14. ~ 2017. 11. 13.
하자검사	2017. 6. 29.				검사결과		이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및 「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음.
2017년 7월 4일
검 사 자		기전	과	공업6급		직		성명	정경성
검 사 자		기전	과	공업7급		직		성명	고두규

하자검사 점검내용

▢ 공사현황

- 대 상 지 : 구로구 오류동 천왕역 교차로

․T-GIS명 : 천왕역

- 공사내용 : 천왕역 승강편의시설 설치공사에 따른 단계별 교통신호기 공사

연 번	공 종	검 사 내 용	검사결과	비 고
1	신호등 설치 (차량, 보행, 기타)	• 신호등 부착상태 • 신호등 정상작동 상태 • 등기구 외관 상태 등	이상없음
2	지주설치	• 지주기초 설치상태 • 지주설치(수직상태 등) 상태 • 점검구 커버 설치상태 • 접지선 접속상태 • 외관상태 및 준공표지판 부착상태 등	이상없음
3	케이블 설치	• 케이블 외관상태 • 케이블 가공배선 상태 • 핸드홀 내 배선상태 • 케이블 말단처리 상태 등	이상없음
4	음향신호기 및 기타설비	• 음향신호기 외함상태 및 설치상태 • 음향신호기 버튼 설치 상태 및 동작상태 • 음향신호기 리모콘 동작상태 • 음향신호기 소리 및 멘트 동작상태 등 • 기타설비 외관 및 동작상태 등	해당사항 없음