“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월 중 다중이용업소 비상구 추락방지 안전점검 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-14947(2017.06.20.)호 “6월 중 다중이용업소 비상구 추락방지 안전점검 계획”

나. 예방과-15755(2017.06.28.)호 “다중이용업소 비상구 추락방지 안전대책 추진계획(변경)”

2. 광진소방서 다중이용업소 비상구 추락방지 점검과 관련하여 6월 비상구 안전관리 실태 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2017. 6. 20. ~ 6. 30.

나. 추진대상 : 1단계 업종(노래연습장, 유흥‧단란주점 80개소)

※ 주소 중복대상 제외함

나. 추진인원 : 소방특별조사 4개조
라. 추진결과

1) 추락위험 표지부착 현황 : 80개소

2) 안전로프, 난간 등 설치 현황(※ 세부현황 붙임 참조)

- 안전로프 : 부속실형 36개소 중 7개소

- 난간 등 : 발코니형 44개소 중 44개소

마. 미설치 대상 : 안전로프 또는 난간 설치토록 관계자 지도

붙임  1. 6월 다중이용업소 비상구 점검 현황 1부.

2. 현장 확인 사진 1부.  끝.

담당자	최영수		검사지도팀장	노기오		예방과장	전결 07/04 이재출
협조자
시행	예방과-16539	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-453-2119	/전송	2201-4119	/		/	부분공개(6)