문서번호	급수운영과-14924
결재일자	2017.7.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최호림		이승완	07/05 代이승완
협 조

재개발, 재건축 현장점검 결과 보고서

2017. 7.

북부수도사업소

급수운영과

재개발,재건축 현장점검 결과보고

명에 의하여 2/4분기 관내 『**********************************************』 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

- 시설관리과-2962호(2017.2.9.)

『재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획』

□ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	****** *********	*************	관리처분 계획인가	2017.06.27.	철거중
2	***** *********	**********	사업시행인가	2017.06.27.	이주중
3	********** *********	***************	사업시행인가	2017.06.29.	이주중

□ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용				비 고
		조례위반 여부	누 수	분기점 미폐쇄	임시관로 설치협의
1	****** *********	없음	없음	없음	없음
2	***** *********	없음	없음	진행중	없음
3	********** *********	없음	없음	없음	없음

□ 향후계획

- 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하여 신속한 처리가 될 수 있도록 지속적인 점검 실시

- 착공전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접 급수지역의 불편 최소화

붙임 : 도면카드 및 시설물 점검표, 위치도 각1부. 끝.