함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특정소방대상물(특급·1급) 분말소화기 비치현황 파악 협조 안내

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 대해 깊은 감사를 드립니다.

2. 소화기 내용연수를 10년으로 하는 법령이 신설됨(2017.1.26.)에 따라 노후 분말소화기 조기 폐기 및 교체를 안내하고 대상물에서 보유 중인 소화기 생산연도별 현황을 파악하고자 하니 각 대상물의 소방안전관리자는 대상물 전체 분말소화기 현황 파악에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2017. 7. 7.(금) ~ 7. 28.(금)

나. 대  상 : 특급․1급 소방안전관리대상물(공공포함) 내 모든 분말소화기

다. 조사자 : 각 소방안전관리자

라. 방  법

- 각 대상물에 비치된 분말소화기 생산연도별 갯수 파악

☞‘붙임1’ 분말소화기 현황 파악서식 작성

- 내용연수 10년이 지난 분말소화기는 ‘18.1.26.까지 조기교체 및 성능검사 실시

3. 각 소방안전관리자께서는 귀 대상물의 분말소화기 비치개수를 파악해 ‘17.7.28.(금)까지 우편(서초구 사평대로 67 서초소방서 2층 검사지도팀) 및 전자메일(7historymaker@seoul.go.kr)로 제출하여 주시고, 내용연수 성능검사 등 기타 문의사항은 서초소방서 검사지도팀(☎ 532-0119)로 전화주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

붙임  1. 소방안전관리대상물 현황(특급․1급) 1부.

2. 특정소방대상물 분말소화기 현황 파악서식 1부.

3. 노후소화기 교체 안내문 1부.

4. 소화기 성능시험 절차 리플렛(별도 안내) 1부.  끝.

담당자	남궁윤		검사지도팀장	임상순		예방과장	전결 07/05 박성근
협조자
시행	예방과-12666	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	yunis78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)