보    고    서

등록번호	급수운영과-14445

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	이상현	유명수	07/05 代박장진

중구 관내에서 시행하는 상수도관 원인자이설공사 관련 사급자재 공급원 승인건을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2017. 07. 05.

보 고 자 : 시설8급  이 상 현

1. 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 남대문로5가 도시환경정비사업 중 상수도 폐전공사

○ 공사개요 : 구경 = 150~200㎜, 연장 = 12m

○ 공사기간 : 2017. 07. 03 ~ 2017. 07. 30

○ 시 공 사 : **************

2. 검토내용

○ 품    명 : 닥타일 주철 이형관 외 4개 품명

○ 공 급 원 : ***************

○ 검토사항 : KS,KWWA 및 KC 인증자재사용 여부, 시험성적결과 적정서 여부

○ 검토결과

- 공급원 승인 요청 5개 품명은 모두 사용 가능함

- KS 및 KWWA 인증 제품 : 닥타일 주철 이형관 외 4개 품명

- KC 인증 제품 : 닥타일 주철 이형관 외 1개 품명

- KC 인증 제외 제품 : K.P접합부속(볼트/너트,압륜), 이탈방지압륜은 물에접하지 않는 제품으로 사용 가능함.

- 시험성적서 적정성 여부 : 닥타일 주철 이형관 외 4개 품명

3. 조치계획

○ 상기 검토 내용과 같이 사급자재 공급원 승인처리하여 승인된 자재만 현장에 반입하도록 관리감독을 철저히하고

○ 시공업체인 ******* 및 감리업체인 ********에게 적법한 사급자재가 현장에서 반입 되도록 통보하여 공사에 시행에 만전을 기하고자 합니다

붙임문서 : 1) 사급자재 공급원 승인 요청서 1부

2) 품목별 인증서 사본 및 시험성적서 각 1부 (따로붙임).  끝.