상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 보고

1. 시설과-5464(`17.6.15.)호와 관련입니다.

2. 2017년 우기철을 대비하여 재난취약시설에 대한 안전점검을 실시하고   다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2017. 6. 26.(월)

나. 점검결과 : 배수로 퇴적물 적치

다. 조치사항 : 배수로 퇴적물 제거

붙임 1) 우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 내역 1부.

2) 건설공사장, 옹벽 안전점검표 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	황청연		주무관	변병수		정수시설과장	07/05 김효상
협조자
시행	정수시설과-2503	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	02)3146-5578	/전송	02)3146-5508	/	hchn61@seoul.go.kr	/	대시민공개