		서부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962017049032
처리일자	2017년 07월 05일 10 시 00 분
공사장소	서울특별시 은평구 통일로 780 6동 1105호 ( 불광동 미성 ) ( 03356 은평구 불광동 248-0 미성 6동 1105호 )
소유자성명 (건물주)	이대원	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/07/04		검사일	2017/07/05		검사자	신동철
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	서구인테리어		주 소	서울특별시 은평구 통일로 780 ( 불광동 미성아파트 ) ( 03356 은평구 불광동 248-0 미성아파트 )
	대표자	최정우		전 화	*************
검사방법	이상없음
검사결과	육안				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							신동철				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					07/05 김홍준
협조자
시행			시설관리과-19613										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3706							/전송			02)3146-3739					/	tls7071@seoul.go.kr													/	부분공개(6)