문서번호	시설관리과-18427
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
권용기		代전동근	07/06 김기상
협조

6월 퇴수내역

2017.07

퇴 수 량 내 역
2017년 7월 06일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	권용기
일 시	장 소	구 경	수 압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
6,12	신대방350-2	100	3.5	40	126	적수발생
6,16	상도동299-29	100	3.5	90	356	관세척
6,20	상도동374-4	100	40	30	127	관세척

끝