문서번호	급수운영과-12511
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		07/06 유용일
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
기존관 철거 및 폐쇄 보고서(2차,최종) (2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사)

2017. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(2차,최종)

우리사업소가 시행중인 “2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사”를 시공 감독하고 신관부설, 기존관 철거 및 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

공 사 명 : 2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사(단가계약)

공사기간 : 2017년 5월 15일 ~ 2017년 6월 29일

신관부설 및 기존관 철거 및 폐쇄 현황(총괄)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	2	SSP	20	118	91	27
〃	20	73	〃	25	16	10	6
〃	25	61	〃	30	0	-	-
〃	30	32	〃	40	4	-	4
〃	40	32	〃	50	18	1	17
〃	50	43
DCIP	200	4
계	15～200	247	계	20～80	156	102	54

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(신설)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	2	SSP	20	44	37	7
〃	20	71	〃	25	3	2	1
〃	25	61
〃	30	32
〃	40	28
〃	50	21
계	15～50	215	계	20～40	47	39	8

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(개량)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15		SSP	20	74	54	20
〃	20	2	〃	25	13	8	5
〃	25		〃	40	4	-	4
〃	30		〃	50	18	1	17
〃	40	4
〃	50	22
DCIP	200	4
계	15～300	32	계	20～300	109	63	46

끝.