＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방재난본부 기관운영 감사(소방용수부분)에 따른 후속 집행 계획 협조 요청

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주신 귀 사업본부에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 서울시 감사담당관-9468(2017.6.14.)호 『소방재난본부 기관운영감사 결과 통보』 와 관련하여 소방용수부분의 지적사항에 대해 아래와 같이 개선하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.

【 지적사항 】

○ 소방용수시설에 대한 점검(조사)시 경미한 고장 사항은 자체 수리하고, 관할 수도사업소

에 고장 난 시설에 대한 보수 의뢰시 사용 가능 여부 등에 따른 보수의 시급성을 구분

하여 소방용수시설이 적기에 수리될 수 있도록 조치방안 마련

○ 각 수도사업소에 재배정하고 있는 소방용수시설의 신설․보수 예산과 관련하여 공사내역

확인 등 정산 절차를 철저히 이행

【 개선사항 】

○ 각 소방서

▶ 수도사업소에 고장 난 소방용수시설에 대한 보수 의뢰시 보수의 시급성을

구분하여 요청(월 1회)

○ 각 수도사업소

▶ 소방용수시설 보수 완료시 보수 완료일, 보수내용, 보수금액 기재

▶ 신설 소방용수시설 설치 완료시 신설 완료일, 신설내용, 신설금액 기개

붙임  1. 소방서에서 통보될 고장 소방용수시설 보수 요청 양식 1부.

2. 소방서에서 통보될 소방용수시설 신설 요청 양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(현장민원과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),수도자재관리센터소장
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	07/06 김학준
협조자
시행	재난대응과-13959	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)