문서번호	녹지관리과-5888
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
안순호	강병기	07/06 김윤철
협 조

서울광장 저류조 수위계 설치 완료 보고

2017. 07

서울시중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 저류조 수위계 설치 완료 보고

서울 광장 저류조 수위 감지계 고장으로 인한 수위계를 교체 설치하고 아래와    같이 보고 드림

Ⅰ		저류조 현황

○ 담수량 : 500t

○ 준공일 : 2004. 5. 1.

Ⅱ		설치 개요

□ 설 치 일 : 2017. 7. 6

□ 설치시설 : 수위계 설치 1식

□ 업 체 명 : S&P

□ 입 회 자 : 기계7급 오연영, 전기7급 노동균

□ 교체결과 : 정상 가동

Ⅲ		소요예산

□ 소요예산 : 550천원

- 수위계 설치비 1식 x 550천원

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산 및 산하공원 운영,

남산 및 산하공원 등 유지관리, 사무관리비