	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	마곡지구 DP2 (성능위주설계대상) 소방시설등 서류검토 및 현장확인 계획

1. 관련문서

가. 市 예방과-6543(2014.3.20.)호“2014. 제5회 성능위주설계 확인평가

심의회 개최 결과 알림”

나. 소방시설 공사업법 제14조(완공검사) 제②항

2. 마곡지구 DP2 BL 성능위주설계대상(LG사이언스파크) 건축물의 소방시설

부분완공 시기가 도래되어 아래와 같이 서류검토 및 현장확인을 하고자 합니다.

	마곡지구 DP2 LG사이언스파크 개요
◯ 위 치 : 마곡지구 산업시설용지 DP2 BL (9호선 마곡나루역 ⇒ 5호선 마곡역 방향 중간지점) ◯ 지 구 : 마곡지구 최고고도 57.86m 이하 ◯ 용 도 : 교육연구시설 (연구소) ◯ 구 조 : SRC조, 지하4층/지상10층, 10개동, 연면적 413.356.94㎡ ※ 금회준공(1단계공사) : 지하4층/지상10층 ,6개동,연면적 253.735.03㎡

가. 서류검토

◯ 일  자 : 2017.7.6. ~ 7.7 (2일간)

◯ 확인내용

- 성능위주심의결과 이행 보고서

- Hot Smoke Test 결과 보고서

- 건축 및 소방관계서류

나. 현장확인

◯ 일  정 : 2017.7.10. ~ 7.12 (3일간)

※ 7.12.14:00 소방활동공간(소방차동원) 확인 예정

◯ 대  상 : SRC조,지하4층/지상10층,6개동,연면적 253.735.03㎡

◯ 확인자 : 예방팀장(부재시 직무대행) 외 2명 (임용환,김영철)

◯ 확인내용

- 성능위주심의결과 이행 여부

- 피난 방화시설 및 소방시설 등 적법 설치 여부

- 소방시설 등 성능시험 및 연동 여부

- 소방차 동선 및 소방활동공간 확보 여부 등.

※ 현장확인 후 서류접수, 소방시설완공검사 증명서 발부.  끝.

붙임  마곡지구 DP2(LG사이언스파크) 개요 1부.  끝.

★담당자	김영철		담당자	송호정		예방과장	07/06 김대선
협조자
시행	예방과-13906	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(8)