＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 소방재난본부 기관운영감사 결과 지적사항 후속 집행 계획

1. 소방감사담당관-8268(2017.6.20.)호 『소방재난본부 기관운영감사 결과 알림』

와 관련입니다.

2. 「소방재난본부 기관운영 감사」 시 소방용수부분의 지적사항에 대하여 아래와 같이 개선하고자 합니다.

○ 소방용수시설 신설․보수 예산 편성 시 각 소방서의 소방용수 현황(부족, 고장)을 고려한 합리적 예산편성 기준 마련

▶ 2018년 예산 편성시부터 각 소방서의 소방용수 부족 및 고장수리 필요 수량을 파악하고, 특히 고장난 소방용수 보수에 대한 예산 배정시 고장수량 비율에 따른 예산 차등 배분

- 재난대응과-12467(2017.6.16.)호 『2018년 소방용수부분 예산편성 관련 소요예산 파악』

- 재난대응과-12732(2017.6.21.)호 『2018년 소방용수부분 예산편성 관련 소요예산 파악 결과 보고』

○ 소방용수시설에 대한 점검(조사)시 경미한 고장 사항은 자체 수리하고, 관할 수도사업소에 고장 난 시설에 대한 보수 의뢰시 사용 가능 여부 등에 따른 보수의 시급성을 구분하여 소방용수시설이 적기에 수리될 수 있도록 조치방안 마련

▶ 소방용수시설 점검시 경미한 고장 사항은 자체 수리 하고 있음

- 재난대응과-1875(2017.1.25.) 『2017년 소방용수시설 관리운영 기본계획』

▶ 수도사업소에 고장 난 소방용수시설에 대한 보수 의뢰시 보수의 시급성을 구분하여 요청

- 수도사업소에 통보하는 고장 소방용수 보수 요청시 요청양식을 통일(붙임1)하고 양식에 보수 우선순위를 기재하여 월 1회 수도사업소에 통보 및 결과 회신 요청

- 재난대응과-25928(2016.12.13.) 『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』에 의해 수도사업소에 고장 소방용수 발생시 7일 이내 통보 하던 것을 월 1회 취합 통보로 변경(단, 각 안전센터는 고장 용수 발생시 즉시 재난관리과 보고 ➡ 각 서 용수담당은 즉시 고장 소방용수 각서 전파)

○ 각 수도사업소에 재배정하고 있는 소방용수시설의 신설․보수 예산과 관련하여 공사내역 확인 등 정산 절차를 철저히 이행

▶ 수도사업소에 고장 소방용수 요청 양식(붙임1)에 고장 내역을 상세히 기재하고 붙임1 양식에 의해 수도사업소에 결과 회신 요청

- 붙임1 양식에 고장 소방용수 보수 세부내역, 예산집행 금액 표기 요청

- 붙임2 양식에 신설 소화전 예산 집행 금액 표기 요청

▶ 각 소방서 용수담당은 수도사업소에서 집행된 신설․보수 예산 집행내역 확인 및 관리 철저

붙임  1. 고장 소방용수시설 보수 요청(양식) 1부.

2. 신설 소방용수시설 요청(양식)

3. 「소방본부 기관운영 감사」 시 소방용수부분 지적사항(소방용수부분) 1부.  끝.

담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	07/06 김학준
협조자
시행	재난대응과-13929	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)